## Φύλλο2 (hidden)
(Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε)
ΝΑΙ | Μικτή Χρήση | - | Πολιτικός Μηχανικός | - | - | Πυρακτώσεως | Ολικού αέρα ΚΚΜ - Κεντρικό | Πετρέλαιο | Ηλεκτρισμός | Ηλιακός συλλέκτης | Πετρέλαιο
ΌΧΙ | Αποκλειστική Χρήση | ΔΕ | Αρχιτέκτονας Μηχανικός | Λέβητας / Καυστήρας | Κεντρικό - Αερόψυκτο | Φθορίου | Προκλιματισμένου αέρα ΚΚΜ - Κεντρικό | Φυσικό Αέριο | Άλλο | Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας | Φυσικό Αέριο
| (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | ΠΕ | Μηχανολόγος Μηχανικός | Αντλία Θερμότητας | Κεντρικό - Υδρόψυκτο | Αλογόνου | Προκλιματισμένου αέρα ΚΚΜ - Ημικεντρικό | Βιομάζα |  | Μέσω κεντρικής μονάδας θέρμανσης | Βιομάζα
| Ιδιόκτητο | ΤΕ | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | Άλλο Σύστημα | Freon - Κεντρικό | Χαμηλής Κατανάλωσης (π.χ LED) | Τοπικές λήψεις φρέσκου αέρα (VAM, FCUs,..) | Ηλεκτρισμός |  | Αντλία Θερμότητας | Ηλεκτρισμός
| Μισθωμένο | Μεταπτυχιακό | Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |  | Freon - Ημικεντρικό | Αλογόνου χαμηλής κατανάλωσης | Ανεμιστήρες | Τηλεθέρμανση |  | Άλλο | Τηλεθέρμανση
| Παραχωρημένο | Διδακτορικό | Αγρονόμος/Τοπογράφος Μηχανικός |  | Freon - Split Units |  | Άλλο σύστημα | Άλλο |  |  | ΑΠΕ
| Μερικώς Ιδιόκτητο |  | Χημικός Μηχανικός |  | Άλλο σύστημα | [5 empty] | Άλλο
Μεταλλειολόγος-Μεταλ/γος Μηχανικός
Ναυπηγός Μηχανικός
Ναυπηγός-Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Μηχανικός Περιβάλλοντος
Μηχανικός Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης
Μηχανικός Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης
Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων
Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής
Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός
Άλλη Πολυτεχνική Σχολή
Άλλη Ανώτατη Σχολή
Άλλη ειδικότητα

## Γενικά Στοιχεία Κτιρίου
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:
ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ |  | Παρατηρήσεις - Οδηγίες Συμπλήρωσης
Κτίριο |  | Κτίριο το οποίο αφορά η Ενεργειακή Περιγραφή
Αρμόδιος Φορέας |  | Τελικός Δικαιούχος Πρότασης
Φορέας/Φορείς Χρήσης |  | Αναφέρεται ο τίτλος της υπηρεσίας ανωτέρου επιπέδου (Υπουργείο, Γραμματεία, Γεν. Δ/νση, Διεύθυνση, κλπ) που στεγάζεται στο κτίριο. Εφόσον στο κτίριο στεγάζονται περισσότερες υπηρεσίες διαφορετικών φορέων μπορούν να αναφερθούν και αυτές
Τύπος χρήσης | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | Αναφέρεται αν υπάρχει μόνο μία χρήση στο κτίριο (πχ μόνο χρήση γραφείων δηλώνεται ως αποκλειστική χρήση, ενώ αν υπάρχουν γραφεία και καταστήματα ή κατοικίες, δηλώνεται μικτή)
Χρήση |  | Σε περίπτωση που στο κτίριο υπάρχουν περισσότερες από μία χρήσεις (που αφορούν το δημόσιο φορέα) αναφέρονται όλες
Ονομα Ιδιοκτήτη
Τύπος Ιδιοκτησίας | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε)
Διεύθυνση
Τ.Κ
Πόλη
Έτος Κατασκευής |  | Σε περίπτωση που το κτίριο έχει ανεγερθεί σταδιακά σε πολλές χρονικές περιόδους, αναγράφονται αναλυτικά οι διάφορες περίοδοι κατασκευής
Αριθμός Ορόφων
Συνολική επιφάνεια (m2) |  | Συνολική επιφάνεια του κτιρίου (που αφορά το δημόσιο φορέα), όπως αναφέρεται στην άδεια δόμησης ή σε άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα. Η συνολική επιφάνεια αφορά τη μεικτή επιφάνεια δαπέδων, κλειστών στεγασμένων θερμαινόμενων και μη χώρων (περιλαμβάνονται και χώροι, όπως υπόγεια, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ, εφόσον καταναλώνουν ενέργεια)
Παλαιότητα Συστημάτων Θέρμανσης (Κλιματισμού) |  | Έτος εγκατάστασης ή τελευταίου εκσυγχρονισμού
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ) |  | Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Ν. 4122/2013 α.12 (ΦΕΚ 42 Α), η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για κτίρια που χρησιμοποιούνται από Υπηρεσίες του Δημοσίου με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 250 τ.μ. (από 09-07-2017) και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό.
Αριθμός ΠΕΑ / Ημερομηνία Έκδοσης
Ωφέλιμη επιφάνεια (m2)
Υφιστάμενη Ενεργειακή Κατηγορία
Δυνητική Ενεργειακή Κατηγορία |  | Εκτιμώμενη Ενεργειακή Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης που θα προκύψει εφόσον υλοποιηθεί το σύνολο των δεδομένων συστάσεων που αναγράφονται στο ΠΕΑ (και περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα προς συγχρηματοδότηση πρόταση)
Υπολογιζόμενη Ετήσια Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας Επιθεωρούμενου Κτιρίου (kWh/m2)
Συνολική Πραγματική Ετήσια Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας Επιθεωρούμενου Κτιρίου (kWh/m2)
Υπολογιζόμενες Ετήσιες Εκπομπές CO2 Επιθεωρούμενου Κτιρίου (kg/m2)
Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων (kWh/ έτος) - CO32
Ενεργειακή αποδοτικότητα: Εκτιμώμενη Ετήσια Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας Επιθεωρούμενου Κτιρίου (kWh/m2) - ΕAi |  | Εκτιμώμενη Ετήσια Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας που θα προκύψει εφόσον υλοποιηθεί το σύνολο των δεδομένων συστάσεων που αναγράφονται στο ΠΕΑ (και περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα προς συγχρηματοδότηση πρόταση). ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ αθροίζονται οι τιμές της Εκτιμώμενης Ετήσιας Εξοικονόμησης Πρωτογενούς Ενέργειας που αφορούν την κάθε επί μέρους σύσταση, αλλά ζητείται η συνολική Εκτιμώμενη Ετήσια Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας που θα προκύψει εφόσον υλοποιηθεί το σύνολο των δεδομένων συστάσεων που αναγράφονται στο ΠΕΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: - Το συγκεκριμένο έντυπο με τα επιμέρους φύλλα του συμπληρώνεται για κάθε κτίριο ξεχωριστά. - Για τη συμπλήρωση των Πινάκων να αξιοποιηθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

## Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας
Πηγή Ενέργειας |  | Τελική Χρήση | Ν/Ο | Ετήσια Κατανάλωση | Ετήσιο Κόστος (€) | Ετήσια Κατανάλωση | Ετήσιο Κόστος (€) | Ετήσια Κατανάλωση | Ετήσιο Κόστος (€) | Παρατηρήσεις (οδηγίες συμπλήρωσης)
Έτος
Ηλεκτρική (kWh) |  | Θέρμανση | (Παρακαλώ πατήστε εδώ για να επιλέξετε) | [6 empty] | Εφόσον υπάρχουν εγκατεστημένοι έξυπνοι μετρητές, ή αν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία συμπληρώνονται αναλυτικά όλα τα πεδία. Σε διαφορετική περίπτωση συμπληρώνεται μόνο το ΣΥΝΟΛΟ, δηλαδή το άθροισμα της κατανάλωσης και του κόστους όπως προκύπτει από τους λογαριασμούς για το συγκεκριμένο έτος.
|  | Ψύξη | Ν/Ο
|  | Αερισμός | Ν/Ο
|  | Φωτισμός | Ν/Ο
|  | Συσκευές | Ν/Ο
|  | ΖΝΧ | Ν/Ο
|  | Data Center | Ν/Ο
|  | Ανελκυστήρες | Ν/Ο
|  | Απώλειες | Ν/Ο
|  | Άλλο | Ν/Ο
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ορυκτά Καύσιμα | Πετρέλαιο (τόνοι) | Θέρμανση | Ν/Ο | [6 empty] | Συμπληρώνεται ανάλογα η κάθε γραμμή, που αφορά στο άθροισμα της κατανάλωσης και του κόστους όπως προκύπτει από τους λογαριασμούς ή τα τιμολόγια αγοράς καυσίμου για το συγκεκριμένο έτος.
|  | Ψύξη | Ν/Ο
|  | ZNX | Ν/Ο
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Φυσικό Αέριο (κυβικά μέτρα) | Θέρμανση | Ν/Ο
|  | Ψύξη | Ν/Ο
|  | ΖΝΧ | Ν/Ο
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Άλλο καύσιμο | Θέρμανση | Ν/Ο
|  | Ψύξη | Ν/Ο
|  | ΖΝΧ | Ν/Ο
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ΑΠΕ | Ηλιακή | Θέρμανση | Ν/Ο
|  | Ψύξη | Ν/Ο
|  | ΖΝΧ | Ν/Ο
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Βιομάζα | Θέρμανση | Ν/Ο
|  | Ψύξη | Ν/Ο
|  | ΖΝΧ | Ν/Ο
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Γεωθερμία | Θέρμανση | Ν/Ο
|  | Ψύξη | Ν/Ο
|  | ΖΝΧ | Ν/Ο
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Φ/Β | Θέρμανση | Ν/Ο
|  | Ψύξη | Ν/Ο
|  | Φωτισμός | Ν/Ο
|  | Συσκευές | Ν/Ο
|  | ΖΝΧ | Ν/Ο
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Άλλο | Θέρμανση | Ν/Ο
|  | Ψύξη | Ν/Ο
|  | Αερισμός | Ν/Ο
|  | Φωτισμός | Ν/Ο
|  | Συσκευές | Ν/Ο
|  | ΖΝΧ | Ν/Ο
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: - Όπου "Ν/Ο", παρακαλώ επιλέξτε ΝΑΙ ή ΌΧΙ (Παρακαλώ πατήστε για να επιλέξετε) - Όπου "Άλλο", παρακαλώ περιγράψτε.

## Ερωτήσεις
| ΕΡΩΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1 | ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΦΩΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (Φωτοκύτταρα, αυτοματισμοί ελέγχου, BEMS κ.α);
2 | ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ; (Ποιες και πόσο;)
3 | ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ; (Περιγραφή)
4 | ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
5 | ΈΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ; (εκπαίδευση, ενημερωτικό υλικό, εθελοντικές πρωτοβουλίες)
6 | ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ; (περιγραφή)
7 | ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ; (περιγραφή)
8 | ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ; (Λογισμικό, Υπολογιστής)
9 | ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ; (εξωτερική τοιχοποιία, δώμα, πιλοτί)
10 | ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ) ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ;